**Сведения о проверках за 2020 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид и период проверки** | **Орган, осуществляющий проверку** | **Предмет проверки** | **Выявленные нарушения** |
| Плановая, невыездная  06.07.2020 – 30.07.2020 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Кемеровской области. | Соблюдение требований, пожарной безопасности. | 1. Потолок в игровой комнате отделан сгораемыми материалами.  2. Знаки пожарной безопасности «Огнетушитель», «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» выполнены без применения фотолюминесцентных материалов.  3. Допущена эксплуатация огнетушителей срок службы, которых истек. |
|  |  |  |  |